## XXXX_STD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S97
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3.5
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 20
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 11
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 7386
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.0863
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 0 | 0
3.1 | 3.2 | 5.65 | 0.047277
3.2 | 3.3 | 8.65 | 0.065804
3.3 | 3.4 | 13.67 | 0.094822
3.4 | 3.5 | 20.06 | 0.12723
3.5 | 3.6 | 25.79 | 0.14994
3.6 | 3.7 | 34.31 | 0.18331
3.7 | 3.8 | 45.67 | 0.22475
3.8 | 3.9 | 52.38 | 0.23796
3.9 | 4 | 61.35 | 0.25781
4 | 4.1 | 70.08 | 0.27296
4.1 | 4.2 | 84.69 | 0.30631
4.2 | 4.3 | 97.12 | 0.32677
4.3 | 4.4 | 112.98 | 0.35422
4.4 | 4.5 | 128.84 | 0.37703
4.5 | 4.6 | 144.7 | 0.39583
4.6 | 4.7 | 160.56 | 0.41119
4.7 | 4.8 | 176.42 | 0.42358
4.8 | 4.9 | 192.28 | 0.4334
4.9 | 5 | 208.14 | 0.44101
5 | 5.1 | 229.68 | 0.45803
5.1 | 5.2 | 250.31 | 0.47038
5.2 | 5.3 | 269.16 | 0.47718
5.3 | 5.4 | 291.74 | 0.48849
5.4 | 5.5 | 314.32 | 0.49759
5.5 | 5.6 | 336.9 | 0.50477
5.6 | 5.7 | 359.48 | 0.51026
5.7 | 5.8 | 382.06 | 0.51427
5.8 | 5.9 | 404.64 | 0.51697
5.9 | 6 | 427.22 | 0.51854
6 | 6.1 | 452.34 | 0.52203
6.1 | 6.2 | 476.8 | 0.52364
6.2 | 6.3 | 503.8 | 0.52695
6.3 | 6.4 | 530.8 | 0.52917
6.4 | 6.5 | 557.8 | 0.53042
6.5 | 6.6 | 584.8 | 0.53082
6.6 | 6.7 | 611.8 | 0.53047
6.7 | 6.8 | 638.8 | 0.52945
6.8 | 6.9 | 665.8 | 0.52784
6.9 | 7 | 692.8 | 0.52571
7 | 7.1 | 719.8 | 0.52312
7.1 | 7.2 | 755.23 | 0.526
7.2 | 7.3 | 790.66 | 0.52805
7.3 | 7.4 | 826.09 | 0.52935
7.4 | 7.5 | 861.52 | 0.52997
7.5 | 7.6 | 896.95 | 0.52999
7.6 | 7.7 | 932.38 | 0.52946
7.7 | 7.8 | 967.81 | 0.52845
7.8 | 7.9 | 1003.24 | 0.52699
7.9 | 8 | 1038.67 | 0.52514
8 | 8.1 | 1074.1 | 0.52295
8.1 | 8.2 | 1114.18 | 0.52262
8.2 | 8.3 | 1154.26 | 0.52185
8.3 | 8.4 | 1194.34 | 0.52069
8.4 | 8.5 | 1234.42 | 0.51917
8.5 | 8.6 | 1274.5 | 0.51733
8.6 | 8.7 | 1314.58 | 0.5152
8.7 | 8.8 | 1354.66 | 0.51281
8.8 | 8.9 | 1394.74 | 0.51019
8.9 | 9 | 1434.82 | 0.50735
9 | 9.1 | 1474.9 | 0.50433
9.1 | 9.2 | 1511.83 | 0.50011
9.2 | 9.3 | 1548.76 | 0.4958
9.3 | 9.4 | 1585.69 | 0.49142
9.4 | 9.5 | 1622.62 | 0.48699
9.5 | 9.6 | 1659.55 | 0.48251
9.6 | 9.7 | 1696.48 | 0.47799
9.7 | 9.8 | 1733.41 | 0.47344
9.8 | 9.9 | 1770.34 | 0.46888
9.9 | 10 | 1807.27 | 0.4643
10 | 10.1 | 1844.2 | 0.45972
10.1 | 10.2 | 1863.97 | 0.45098
10.2 | 10.3 | 1883.74 | 0.44249
10.3 | 10.4 | 1903.51 | 0.43424
10.4 | 10.5 | 1923.28 | 0.42621
10.5 | 10.6 | 1943.05 | 0.41841
10.6 | 10.7 | 1962.82 | 0.41081
10.7 | 10.8 | 1982.59 | 0.40343
10.8 | 10.9 | 2002.36 | 0.39624
10.9 | 11 | 2046.67 | 0.39396
11 | 11.1 | 2060 | 0.38581
11.1 | 11.2 | 2060 | 0.37548
11.2 | 11.3 | 2060 | 0.36551
11.3 | 11.4 | 2060 | 0.35589
11.4 | 11.5 | 2060 | 0.34661
11.5 | 11.6 | 2060 | 0.33764
11.6 | 11.7 | 2060 | 0.32899
11.7 | 11.8 | 2060 | 0.32062
11.8 | 11.9 | 2060 | 0.31254
11.9 | 12 | 2060 | 0.30473
12 | 12.1 | 2060 | 0.29717
12.1 | 12.2 | 2060 | 0.28986
12.2 | 12.3 | 2060 | 0.28279
12.3 | 12.4 | 2060 | 0.27595
12.4 | 12.5 | 2060 | 0.26933
12.5 | 12.6 | 2060 | 0.26292
12.6 | 12.7 | 2060 | 0.25671
12.7 | 12.8 | 2060 | 0.25069
12.8 | 12.9 | 2060 | 0.24486
12.9 | 13 | 2060 | 0.23921
13 | 13.1 | 2060 | 0.23373
13.1 | 13.2 | 2060 | 0.22842
13.2 | 13.3 | 2060 | 0.22327
13.3 | 13.4 | 2060 | 0.21827
13.4 | 13.5 | 2060 | 0.21342
13.5 | 13.6 | 2060 | 0.20871
13.6 | 13.7 | 2060 | 0.20414
13.7 | 13.8 | 2060 | 0.1997
13.8 | 13.9 | 2060 | 0.19539
13.9 | 14 | 2060 | 0.19121
14 | 14.1 | 2060 | 0.18714
14.1 | 14.2 | 2060 | 0.18319
14.2 | 14.3 | 2060 | 0.17934
14.3 | 14.4 | 2060 | 0.17561
14.4 | 14.5 | 2060 | 0.17197
14.5 | 14.6 | 2060 | 0.16844
14.6 | 14.7 | 2060 | 0.165
14.7 | 14.8 | 2060 | 0.16166
14.8 | 14.9 | 2060 | 0.1584
14.9 | 15 | 2060 | 0.15524
15 | 15.1 | 2060 | 0.15215
15.1 | 15.2 | 2060 | 0.14915
15.2 | 15.3 | 2060 | 0.14622
15.3 | 15.4 | 2060 | 0.14338
15.4 | 15.5 | 2060 | 0.1406
15.5 | 15.6 | 2060 | 0.1379
15.6 | 15.7 | 2060 | 0.13526
15.7 | 15.8 | 2060 | 0.13269
15.8 | 15.9 | 2060 | 0.13019
15.9 | 16 | 2060 | 0.12775
16 | 16.1 | 2060 | 0.12537
16.1 | 16.2 | 2060 | 0.12305
16.2 | 16.3 | 2060 | 0.12078
16.3 | 16.4 | 2060 | 0.11857
16.4 | 16.5 | 2060 | 0.11642
16.5 | 16.6 | 2060 | 0.11431
16.6 | 16.7 | 2060 | 0.11226
16.7 | 16.8 | 2060 | 0.11026
16.8 | 16.9 | 2060 | 0.1083
16.9 | 17 | 2060 | 0.10639
17 | 17.1 | 2060 | 0.10452
17.1 | 17.2 | 2060 | 0.1027
17.2 | 17.3 | 2060 | 0.10092
17.3 | 17.4 | 2060 | 0.099177
17.4 | 17.5 | 2060 | 0.097477
17.5 | 17.6 | 2060 | 0.095816
17.6 | 17.7 | 2060 | 0.094192
17.7 | 17.8 | 2060 | 0.092604
17.8 | 17.9 | 2060 | 0.091052
17.9 | 18 | 2060 | 0.089535
18 | 18.1 | 2060 | 0.088051
18.1 | 18.2 | 2060 | 0.086599
18.2 | 18.3 | 2060 | 0.08518
18.3 | 18.4 | 2060 | 0.083791
18.4 | 18.5 | 2060 | 0.082432
18.5 | 18.6 | 2060 | 0.081103
18.6 | 18.7 | 2060 | 0.079802
18.7 | 18.8 | 2060 | 0.078528
18.8 | 18.9 | 2060 | 0.077282
18.9 | 19 | 2060 | 0.076061
19 | 19.1 | 2060 | 0.074867
19.1 | 19.2 | 2060 | 0.073697
19.2 | 19.3 | 2060 | 0.072552
19.3 | 19.4 | 2060 | 0.07143
19.4 | 19.5 | 2060 | 0.070331
19.5 | 19.6 | 2060 | 0.069254
19.6 | 19.7 | 2060 | 0.0682
19.7 | 19.8 | 2060 | 0.067166
19.8 | 19.9 | 2060 | 0.066154
19.9 | 20 | 2060 | 0.065161
20 | 20.1 | 2060 | 0.064161
20.1 | 25 | 0 | 0