## XXXX_STD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S97
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3.5
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 20
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 11
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 7386
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.1789
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 0 | 0
3.1 | 3.2 | 0 | 0
3.2 | 3.3 | 0 | 0
3.3 | 3.4 | 0 | 0
3.4 | 3.5 | 36.8082 | 0.21511
3.5 | 3.6 | 44.3559 | 0.23762
3.6 | 3.7 | 53.5787 | 0.26377
3.7 | 3.8 | 59.5888 | 0.27021
3.8 | 3.9 | 70.6894 | 0.2959
3.9 | 4 | 81.0269 | 0.31375
4 | 4.1 | 92.8716 | 0.33331
4.1 | 4.2 | 101.5129 | 0.33831
4.2 | 4.3 | 114.7636 | 0.3558
4.3 | 4.4 | 125.3011 | 0.36199
4.4 | 4.5 | 140.9955 | 0.38018
4.5 | 4.6 | 151.9027 | 0.38289
4.6 | 4.7 | 167.31 | 0.39481
4.7 | 4.8 | 180.24 | 0.39875
4.8 | 4.9 | 194.7131 | 0.4044
4.9 | 5 | 210.0114 | 0.41001
5 | 5.1 | 223.0405 | 0.40984
5.1 | 5.2 | 237.6304 | 0.41147
5.2 | 5.3 | 255.5938 | 0.41753
5.3 | 5.4 | 274.0929 | 0.42288
5.4 | 5.5 | 292.31 | 0.42639
5.5 | 5.6 | 307.31 | 0.42426
5.6 | 5.7 | 323.15 | 0.42265
5.7 | 5.8 | 338.445 | 0.41977
5.8 | 5.9 | 354.64 | 0.41749
5.9 | 6 | 373.2439 | 0.41743
6 | 6.1 | 390.65 | 0.41541
6.1 | 6.2 | 409.32 | 0.41421
6.2 | 6.3 | 428.2818 | 0.41276
6.3 | 6.4 | 446.1784 | 0.40986
6.4 | 6.5 | 464.7649 | 0.40723
6.5 | 6.6 | 486.9716 | 0.40729
6.6 | 6.7 | 498.3356 | 0.39814
6.7 | 6.8 | 520.36 | 0.3974
6.8 | 6.9 | 541.9315 | 0.39588
6.9 | 7 | 557.9453 | 0.39011
7 | 7.1 | 583.65 | 0.39084
7.1 | 7.2 | 603.0535 | 0.38701
7.2 | 7.3 | 621.4098 | 0.38241
7.3 | 7.4 | 640.9622 | 0.37845
7.4 | 7.5 | 676.0381 | 0.38319
7.5 | 7.6 | 694.13 | 0.37792
7.6 | 7.7 | 721.7152 | 0.37763
7.7 | 7.8 | 750.23 | 0.37746
7.8 | 7.9 | 772.4573 | 0.37388
7.9 | 8 | 802.64 | 0.37392
8 | 8.1 | 828.617 | 0.37173
8.1 | 8.2 | 861.59 | 0.37238
8.2 | 8.3 | 890.31 | 0.37089
8.3 | 8.4 | 920.65 | 0.36983
8.4 | 8.5 | 952.37 | 0.36907
8.5 | 8.6 | 982.65 | 0.36752
8.6 | 8.7 | 1015.62 | 0.36676
8.7 | 8.8 | 1050.21 | 0.36632
8.8 | 8.9 | 1083.34 | 0.36514
8.9 | 9 | 1116.25 | 0.36369
9 | 9.1 | 1152.17 | 0.36302
9.1 | 9.2 | 1186.35 | 0.3616
9.2 | 9.3 | 1222.57 | 0.36062
9.3 | 9.4 | 1261.39 | 0.3602
9.4 | 9.5 | 1298.64 | 0.35913
9.5 | 9.6 | 1336.28 | 0.35799
9.6 | 9.7 | 1374.14 | 0.35675
9.7 | 9.8 | 1417.7846 | 0.35681
9.8 | 9.9 | 1458.3749 | 0.35591
9.9 | 10 | 1498.976 | 0.35484
10 | 10.1 | 1528.65 | 0.35112
10.1 | 10.2 | 1564.37 | 0.34875
10.2 | 10.3 | 1575.38 | 0.34098
10.3 | 10.4 | 1594.7219 | 0.33521
10.4 | 10.5 | 1623.6258 | 0.33154
10.5 | 10.6 | 1650.355 | 0.32746
10.6 | 10.7 | 1687.2411 | 0.32539
10.7 | 10.8 | 1702.4144 | 0.3192
10.8 | 10.9 | 1728.1128 | 0.3151
10.9 | 11 | 1753.2283 | 0.31096
11 | 11.1 | 1776.9033 | 0.30664
11.1 | 11.2 | 1776.2493 | 0.29832
11.2 | 11.3 | 1812.36 | 0.2963
11.3 | 11.4 | 1823.2269 | 0.29023
11.4 | 11.5 | 1849.7034 | 0.28677
11.5 | 11.6 | 1879.1559 | 0.2838
11.6 | 11.7 | 1899.1983 | 0.27947
11.7 | 11.8 | 1928.2327 | 0.27653
11.8 | 11.9 | 1954.8429 | 0.27328
11.9 | 12 | 1936.2636 | 0.26392
12 | 12.1 | 1958.6545 | 0.26035
12.1 | 12.2 | 2000.4875 | 0.25937
12.2 | 12.3 | 2013.2833 | 0.25466
12.3 | 12.4 | 2005.1 | 0.24749
12.4 | 12.5 | 2026.39 | 0.24412
12.5 | 12.6 | 2045.78 | 0.24059
12.6 | 12.7 | 2068.78 | 0.23755
12.7 | 12.8 | 2078.69 | 0.23309
12.8 | 12.9 | 2089.63 | 0.22887
12.9 | 13 | 2095.39 | 0.2242
13 | 13.1 | 2100 | 0.21955
13.1 | 13.2 | 2100 | 0.21456
13.2 | 13.3 | 2100 | 0.20972
13.3 | 13.4 | 2100 | 0.20503
13.4 | 13.5 | 2100 | 0.20047
13.5 | 13.6 | 2100 | 0.19605
13.6 | 13.7 | 2100 | 0.19175
13.7 | 13.8 | 2100 | 0.18759
13.8 | 13.9 | 2100 | 0.18354
13.9 | 14 | 2100 | 0.17961
14 | 14.1 | 2100 | 0.17578
14.1 | 14.2 | 2100 | 0.17207
14.2 | 14.3 | 2100 | 0.16846
14.3 | 14.4 | 2100 | 0.16495
14.4 | 14.5 | 2100 | 0.16154
14.5 | 14.6 | 2100 | 0.15822
14.6 | 14.7 | 2100 | 0.15499
14.7 | 14.8 | 2100 | 0.15185
14.8 | 14.9 | 2100 | 0.14879
14.9 | 15 | 2100 | 0.14582
15 | 15.1 | 2100 | 0.14292
15.1 | 15.2 | 2100 | 0.1401
15.2 | 15.3 | 2100 | 0.13735
15.3 | 15.4 | 2100 | 0.13468
15.4 | 15.5 | 2100 | 0.13207
15.5 | 15.6 | 2100 | 0.12953
15.6 | 15.7 | 2100 | 0.12705
15.7 | 15.8 | 2100 | 0.12464
15.8 | 15.9 | 2100 | 0.12229
15.9 | 16 | 2100 | 0.12
16 | 16.1 | 2100 | 0.11776
16.1 | 16.2 | 2100 | 0.11558
16.2 | 16.3 | 2100 | 0.11345
16.3 | 16.4 | 2100 | 0.11138
16.4 | 16.5 | 2100 | 0.10935
16.5 | 16.6 | 2100 | 0.10738
16.6 | 16.7 | 2100 | 0.10545
16.7 | 16.8 | 2100 | 0.10357
16.8 | 16.9 | 2100 | 0.10173
16.9 | 17 | 2100 | 0.099932
17 | 17.1 | 2100 | 0.098178
17.1 | 17.2 | 2100 | 0.096466
17.2 | 17.3 | 2100 | 0.094793
17.3 | 17.4 | 2100 | 0.093159
17.4 | 17.5 | 2100 | 0.091562
17.5 | 17.6 | 2100 | 0.090001
17.6 | 17.7 | 2100 | 0.088476
17.7 | 17.8 | 2100 | 0.086985
17.8 | 17.9 | 2100 | 0.085527
17.9 | 18 | 2100 | 0.084102
18 | 18.1 | 2100 | 0.082708
18.1 | 18.2 | 2100 | 0.081344
18.2 | 18.3 | 2100 | 0.080011
18.3 | 18.4 | 2100 | 0.078706
18.4 | 18.5 | 2100 | 0.07743
18.5 | 18.6 | 2100 | 0.076181
18.6 | 18.7 | 2100 | 0.074959
18.7 | 18.8 | 2100 | 0.073763
18.8 | 18.9 | 2100 | 0.072592
18.9 | 19 | 2100 | 0.071446
19 | 19.1 | 2100 | 0.070324
19.1 | 19.2 | 2100 | 0.069225
19.2 | 19.3 | 2100 | 0.068149
19.3 | 19.4 | 2100 | 0.067095
19.4 | 19.5 | 2100 | 0.066063
19.5 | 19.6 | 2100 | 0.065052
19.6 | 19.7 | 2100 | 0.064061
19.7 | 19.8 | 2100 | 0.063091
19.8 | 19.9 | 2100 | 0.062139
19.9 | 20 | 2100 | 0.061207
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0