## HANUMAN_MOD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S97
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3.5
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 20
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 11
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 7386
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.0692
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 10 | 0.093801
3.1 | 3.2 | 15.1 | 0.12837
3.2 | 3.3 | 20.25 | 0.15651
3.3 | 3.4 | 28.14 | 0.19831
3.4 | 3.5 | 48.2 | 0.31058
3.5 | 3.6 | 58.6404 | 0.34639
3.6 | 3.7 | 72.1944 | 0.39189
3.7 | 3.8 | 80.25 | 0.40125
3.8 | 3.9 | 90.238 | 0.41649
3.9 | 4 | 100.6556 | 0.42975
4 | 4.1 | 112.0691 | 0.44348
4.1 | 4.2 | 127.2762 | 0.4677
4.2 | 4.3 | 136.7491 | 0.46746
4.3 | 4.4 | 149.3185 | 0.47564
4.4 | 4.5 | 158.6854 | 0.47179
4.5 | 4.6 | 173.6577 | 0.48264
4.6 | 4.7 | 187.2079 | 0.4871
4.7 | 4.8 | 202.0255 | 0.49281
4.8 | 4.9 | 215.0443 | 0.49246
4.9 | 5 | 228.5469 | 0.49199
5 | 5.1 | 243.7161 | 0.49379
5.1 | 5.2 | 257.075 | 0.49082
5.2 | 5.3 | 276.8662 | 0.49869
5.3 | 5.4 | 291.637 | 0.49612
5.4 | 5.5 | 308.4658 | 0.49613
5.5 | 5.6 | 323.0184 | 0.49171
5.6 | 5.7 | 343.124 | 0.49483
5.7 | 5.8 | 359.9693 | 0.49228
5.8 | 5.9 | 377.8333 | 0.49044
5.9 | 6 | 391.0851 | 0.48226
6 | 6.1 | 413.3131 | 0.48461
6.1 | 6.2 | 431.5291 | 0.48149
6.2 | 6.3 | 451.2789 | 0.47956
6.3 | 6.4 | 476.0677 | 0.48219
6.4 | 6.5 | 493.5992 | 0.47687
6.5 | 6.6 | 515.6312 | 0.47552
6.6 | 6.7 | 533.8084 | 0.47024
6.7 | 6.8 | 555.9722 | 0.46816
6.8 | 6.9 | 575.9532 | 0.46391
6.9 | 7 | 605.0402 | 0.46645
7 | 7.1 | 623.7547 | 0.46056
7.1 | 7.2 | 641.163 | 0.45369
7.2 | 7.3 | 667.22 | 0.45273
7.3 | 7.4 | 688.5961 | 0.4483
7.4 | 7.5 | 717.1717 | 0.44823
7.5 | 7.6 | 745.0403 | 0.44727
7.6 | 7.7 | 765.2255 | 0.44149
7.7 | 7.8 | 794.3276 | 0.44065
7.8 | 7.9 | 815.1033 | 0.43501
7.9 | 8 | 846.6913 | 0.43492
8 | 8.1 | 871.4987 | 0.43109
8.1 | 8.2 | 902.9126 | 0.43029
8.2 | 8.3 | 933.8378 | 0.42894
8.3 | 8.4 | 968.7354 | 0.42908
8.4 | 8.5 | 1002.7685 | 0.42848
8.5 | 8.6 | 1027.949 | 0.42392
8.6 | 8.7 | 1061.0395 | 0.42248
8.7 | 8.8 | 1085.8463 | 0.41762
8.8 | 8.9 | 1121.9841 | 0.41697
8.9 | 9 | 1155.2745 | 0.41504
9 | 9.1 | 1193.8086 | 0.41474
9.1 | 9.2 | 1241.0344 | 0.41709
9.2 | 9.3 | 1261.1933 | 0.41019
9.3 | 9.4 | 1292.8218 | 0.40706
9.4 | 9.5 | 1325.679 | 0.40423
9.5 | 9.6 | 1370.5567 | 0.40485
9.6 | 9.7 | 1401.2512 | 0.40112
9.7 | 9.8 | 1420.3852 | 0.39415
9.8 | 9.9 | 1464.9802 | 0.39421
9.9 | 10 | 1478.4218 | 0.38589
10 | 10.1 | 1515.9671 | 0.38394
10.1 | 10.2 | 1555.3756 | 0.38233
10.2 | 10.3 | 1572.4664 | 0.37528
10.3 | 10.4 | 1619.6366 | 0.37538
10.4 | 10.5 | 1645.287 | 0.37043
10.5 | 10.6 | 1675.7297 | 0.36661
10.6 | 10.7 | 1718.5636 | 0.36544
10.7 | 10.8 | 1737.7698 | 0.35926
10.8 | 10.9 | 1769.6152 | 0.35578
10.9 | 11 | 1791.3064 | 0.35032
11 | 11.1 | 1839.0967 | 0.34994
11.1 | 11.2 | 1866.9488 | 0.34573
11.2 | 11.3 | 1902.6622 | 0.34299
11.3 | 11.4 | 1926.5357 | 0.33815
11.4 | 11.5 | 1981.8594 | 0.33879
11.5 | 11.6 | 2018.9316 | 0.3362
11.6 | 11.7 | 2045.8 | 0.33194
11.7 | 11.8 | 2063.2797 | 0.32626
11.8 | 11.9 | 2071.6136 | 0.31932
11.9 | 12 | 2089.7636 | 0.31407
12 | 12.1 | 2100 | 0.30778
12.1 | 12.2 | 2100 | 0.30022
12.2 | 12.3 | 2100 | 0.29289
12.3 | 12.4 | 2100 | 0.28581
12.4 | 12.5 | 2100 | 0.27895
12.5 | 12.6 | 2100 | 0.27231
12.6 | 12.7 | 2100 | 0.26588
12.7 | 12.8 | 2100 | 0.25964
12.8 | 12.9 | 2100 | 0.25361
12.9 | 13 | 2100 | 0.24775
13 | 13.1 | 2100 | 0.24208
13.1 | 13.2 | 2100 | 0.23658
13.2 | 13.3 | 2100 | 0.23124
13.3 | 13.4 | 2100 | 0.22607
13.4 | 13.5 | 2100 | 0.22104
13.5 | 13.6 | 2100 | 0.21617
13.6 | 13.7 | 2100 | 0.21143
13.7 | 13.8 | 2100 | 0.20684
13.8 | 13.9 | 2100 | 0.20237
13.9 | 14 | 2100 | 0.19804
14 | 14.1 | 2100 | 0.19382
14.1 | 14.2 | 2100 | 0.18973
14.2 | 14.3 | 2100 | 0.18575
14.3 | 14.4 | 2100 | 0.18188
14.4 | 14.5 | 2100 | 0.17812
14.5 | 14.6 | 2100 | 0.17446
14.6 | 14.7 | 2100 | 0.1709
14.7 | 14.8 | 2100 | 0.16743
14.8 | 14.9 | 2100 | 0.16406
14.9 | 15 | 2100 | 0.16078
15 | 15.1 | 2100 | 0.15759
15.1 | 15.2 | 2100 | 0.15448
15.2 | 15.3 | 2100 | 0.15145
15.3 | 15.4 | 2100 | 0.1485
15.4 | 15.5 | 2100 | 0.14562
15.5 | 15.6 | 2100 | 0.14282
15.6 | 15.7 | 2100 | 0.14009
15.7 | 15.8 | 2100 | 0.13743
15.8 | 15.9 | 2100 | 0.13484
15.9 | 16 | 2100 | 0.13231
16 | 16.1 | 2100 | 0.12985
16.1 | 16.2 | 2100 | 0.12744
16.2 | 16.3 | 2100 | 0.1251
16.3 | 16.4 | 2100 | 0.12281
16.4 | 16.5 | 2100 | 0.12058
16.5 | 16.6 | 2100 | 0.1184
16.6 | 16.7 | 2100 | 0.11627
16.7 | 16.8 | 2100 | 0.11419
16.8 | 16.9 | 2100 | 0.11217
16.9 | 17 | 2100 | 0.11019
17 | 17.1 | 2100 | 0.10825
17.1 | 17.2 | 2100 | 0.10637
17.2 | 17.3 | 2100 | 0.10452
17.3 | 17.4 | 2100 | 0.10272
17.4 | 17.5 | 2100 | 0.10096
17.5 | 17.6 | 2100 | 0.099237
17.6 | 17.7 | 2100 | 0.097555
17.7 | 17.8 | 2100 | 0.095911
17.8 | 17.9 | 2100 | 0.094304
17.9 | 18 | 2100 | 0.092732
18 | 18.1 | 2100 | 0.091195
18.1 | 18.2 | 2100 | 0.089692
18.2 | 18.3 | 2100 | 0.088222
18.3 | 18.4 | 2100 | 0.086783
18.4 | 18.5 | 2100 | 0.085376
18.5 | 18.6 | 2100 | 0.083999
18.6 | 18.7 | 2100 | 0.082651
18.7 | 18.8 | 2100 | 0.081333
18.8 | 18.9 | 2100 | 0.080042
18.9 | 19 | 2100 | 0.078778
19 | 19.1 | 2100 | 0.07754
19.1 | 19.2 | 2100 | 0.076329
19.2 | 19.3 | 2100 | 0.075142
19.3 | 19.4 | 2100 | 0.07398
19.4 | 19.5 | 2100 | 0.072842
19.5 | 19.6 | 2100 | 0.071727
19.6 | 19.7 | 2100 | 0.070635
19.7 | 19.8 | 2100 | 0.069565
19.8 | 19.9 | 2100 | 0.068516
19.9 | 20 | 2100 | 0.067489
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0