## XXXX_STD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.1 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.1 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Type | S97
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3.5
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 20
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Rated Speed | 11
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Swept area | 7386
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Air Density | 1.1036
1.7 | 1.8 | 0 | 0
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 2.16 | 0.019629
3.1 | 3.2 | 5.37 | 0.044227
3.2 | 3.3 | 8.22 | 0.061549
3.3 | 3.4 | 12.68 | 0.086572
3.4 | 3.5 | 16.25 | 0.10144
3.5 | 3.6 | 22.2 | 0.12704
3.6 | 3.7 | 31.38 | 0.16502
3.7 | 3.8 | 59.7633 | 0.28949
3.8 | 3.9 | 80.2307 | 0.35875
3.9 | 4 | 93.1954 | 0.38548
4 | 4.1 | 103.0882 | 0.39521
4.1 | 4.2 | 116.9012 | 0.41617
4.2 | 4.3 | 129.0508 | 0.42738
4.3 | 4.4 | 142.7813 | 0.44062
4.4 | 4.5 | 155.9567 | 0.44921
4.5 | 4.6 | 169.7104 | 0.45695
4.6 | 4.7 | 184.1798 | 0.46427
4.7 | 4.8 | 198.5513 | 0.46922
4.8 | 4.9 | 212.1847 | 0.47075
4.9 | 5 | 228.3293 | 0.47618
5 | 5.1 | 242.6229 | 0.47624
5.1 | 5.2 | 259.0098 | 0.47908
5.2 | 5.3 | 276.3262 | 0.48218
5.3 | 5.4 | 292.0467 | 0.48131
5.4 | 5.5 | 309.9332 | 0.48293
5.5 | 5.6 | 327.2665 | 0.48263
5.6 | 5.7 | 345.8753 | 0.48323
5.7 | 5.8 | 363.3581 | 0.48141
5.8 | 5.9 | 384.7935 | 0.48389
5.9 | 6 | 402.9961 | 0.48144
6 | 6.1 | 424.6758 | 0.4824
6.1 | 6.2 | 443.8648 | 0.4798
6.2 | 6.3 | 466.8567 | 0.48063
6.3 | 6.4 | 489.6146 | 0.48043
6.4 | 6.5 | 513.4034 | 0.48053
6.5 | 6.6 | 536.6742 | 0.47948
6.6 | 6.7 | 559.5431 | 0.47753
6.7 | 6.8 | 586.9073 | 0.47879
6.8 | 6.9 | 609.2798 | 0.47544
6.9 | 7 | 637.227 | 0.47594
7 | 7.1 | 664.3557 | 0.47523
7.1 | 7.2 | 693.1978 | 0.47521
7.2 | 7.3 | 720.1487 | 0.4734
7.3 | 7.4 | 748.1199 | 0.47185
7.4 | 7.5 | 776.8098 | 0.47035
7.5 | 7.6 | 830.9954 | 0.4833
7.6 | 7.7 | 856.7422 | 0.47886
7.7 | 7.8 | 891.8389 | 0.47931
7.8 | 7.9 | 901.0156 | 0.46585
7.9 | 8 | 931.8138 | 0.46371
8 | 8.1 | 965.3349 | 0.4626
8.1 | 8.2 | 1000.4528 | 0.46189
8.2 | 8.3 | 1035.4175 | 0.46076
8.3 | 8.4 | 1071.9606 | 0.45999
8.4 | 8.5 | 1107.5194 | 0.45847
8.5 | 8.6 | 1145.3981 | 0.45762
8.6 | 8.7 | 1186.0606 | 0.45752
8.7 | 8.8 | 1225.2755 | 0.45654
8.8 | 8.9 | 1261.0517 | 0.45403
8.9 | 9 | 1303.264 | 0.45359
9 | 9.1 | 1322.2514 | 0.44503
9.1 | 9.2 | 1365.4997 | 0.4446
9.2 | 9.3 | 1386.1761 | 0.43677
9.3 | 9.4 | 1417.183 | 0.43229
9.4 | 9.5 | 1453.1603 | 0.42927
9.5 | 9.6 | 1490.2891 | 0.42648
9.6 | 9.7 | 1502.6208 | 0.41671
9.7 | 9.8 | 1530.6985 | 0.41151
9.8 | 9.9 | 1567.2263 | 0.40856
9.9 | 10 | 1605.4343 | 0.40596
10 | 10.1 | 1653.0385 | 0.40559
10.1 | 10.2 | 1688.408 | 0.40208
10.2 | 10.3 | 1723.7359 | 0.39854
10.3 | 10.4 | 1735.0075 | 0.38957
10.4 | 10.5 | 1736.2011 | 0.37871
10.5 | 10.6 | 1761.9792 | 0.37345
10.6 | 10.7 | 1777.2945 | 0.36614
10.7 | 10.8 | 1783.9383 | 0.3573
10.8 | 10.9 | 1807.9105 | 0.35213
10.9 | 11 | 1857.1103 | 0.35185
11 | 11.1 | 1875.036 | 0.34565
11.1 | 11.2 | 1898.0447 | 0.34052
11.2 | 11.3 | 1918.5276 | 0.33505
11.3 | 11.4 | 1923.8705 | 0.32715
11.4 | 11.5 | 1935.7667 | 0.32058
11.5 | 11.6 | 1946.9153 | 0.31409
11.6 | 11.7 | 1955.7449 | 0.30743
11.7 | 11.8 | 1978.4498 | 0.30309
11.8 | 11.9 | 2000.57 | 0.29875
11.9 | 12 | 2022.0754 | 0.29441
12 | 12.1 | 2042.9356 | 0.29008
12.1 | 12.2 | 2063.1197 | 0.28574
12.2 | 12.3 | 2082.5963 | 0.2814
12.3 | 12.4 | 2100 | 0.27689
12.4 | 12.5 | 2100 | 0.27024
12.5 | 12.6 | 2100 | 0.26381
12.6 | 12.7 | 2100 | 0.25758
12.7 | 12.8 | 2100 | 0.25154
12.8 | 12.9 | 2100 | 0.24569
12.9 | 13 | 2100 | 0.24002
13 | 13.1 | 2100 | 0.23453
13.1 | 13.2 | 2100 | 0.2292
13.2 | 13.3 | 2100 | 0.22403
13.3 | 13.4 | 2100 | 0.21901
13.4 | 13.5 | 2100 | 0.21414
13.5 | 13.6 | 2100 | 0.20942
13.6 | 13.7 | 2100 | 0.20483
13.7 | 13.8 | 2100 | 0.20038
13.8 | 13.9 | 2100 | 0.19606
13.9 | 14 | 2100 | 0.19186
14 | 14.1 | 2100 | 0.18777
14.1 | 14.2 | 2100 | 0.18381
14.2 | 14.3 | 2100 | 0.17995
14.3 | 14.4 | 2100 | 0.1762
14.4 | 14.5 | 2100 | 0.17256
14.5 | 14.6 | 2100 | 0.16901
14.6 | 14.7 | 2100 | 0.16556
14.7 | 14.8 | 2100 | 0.16221
14.8 | 14.9 | 2100 | 0.15894
14.9 | 15 | 2100 | 0.15576
15 | 15.1 | 2100 | 0.15267
15.1 | 15.2 | 2100 | 0.14965
15.2 | 15.3 | 2100 | 0.14672
15.3 | 15.4 | 2100 | 0.14386
15.4 | 15.5 | 2100 | 0.14108
15.5 | 15.6 | 2100 | 0.13836
15.6 | 15.7 | 2100 | 0.13572
15.7 | 15.8 | 2100 | 0.13314
15.8 | 15.9 | 2100 | 0.13063
15.9 | 16 | 2100 | 0.12818
16 | 16.1 | 2100 | 0.12579
16.1 | 16.2 | 2100 | 0.12346
16.2 | 16.3 | 2100 | 0.12119
16.3 | 16.4 | 2100 | 0.11898
16.4 | 16.5 | 2100 | 0.11681
16.5 | 16.6 | 2100 | 0.1147
16.6 | 16.7 | 2100 | 0.11264
16.7 | 16.8 | 2100 | 0.11063
16.8 | 16.9 | 2100 | 0.10867
16.9 | 17 | 2100 | 0.10675
17 | 17.1 | 2100 | 0.10488
17.1 | 17.2 | 2100 | 0.10305
17.2 | 17.3 | 2100 | 0.10126
17.3 | 17.4 | 2100 | 0.099514
17.4 | 17.5 | 2100 | 0.097808
17.5 | 17.6 | 2100 | 0.09614
17.6 | 17.7 | 2100 | 0.094511
17.7 | 17.8 | 2100 | 0.092918
17.8 | 17.9 | 2100 | 0.091361
17.9 | 18 | 2100 | 0.089838
18 | 18.1 | 2100 | 0.088349
18.1 | 18.2 | 2100 | 0.086893
18.2 | 18.3 | 2100 | 0.085469
18.3 | 18.4 | 2100 | 0.084075
18.4 | 18.5 | 2100 | 0.082712
18.5 | 18.6 | 2100 | 0.081378
18.6 | 18.7 | 2100 | 0.080072
18.7 | 18.8 | 2100 | 0.078794
18.8 | 18.9 | 2100 | 0.077544
18.9 | 19 | 2100 | 0.076319
19 | 19.1 | 2100 | 0.075121
19.1 | 19.2 | 2100 | 0.073947
19.2 | 19.3 | 2100 | 0.072798
19.3 | 19.4 | 2100 | 0.071672
19.4 | 19.5 | 2100 | 0.070569
19.5 | 19.6 | 2100 | 0.069489
19.6 | 19.7 | 2100 | 0.068431
19.7 | 19.8 | 2100 | 0.067394
19.8 | 19.9 | 2100 | 0.066378
19.9 | 20 | 2100 | 0.065382
20 | 25 | 2100 | 0.064407
25 | 50 | 0 | 0