## MAMA_MOD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S97
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 4
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 25
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 13
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 7386
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.1267
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 1 | 0.01221
2.8 | 2.9 | 3 | 0.032843
2.9 | 3 | 5 | 0.049269
3 | 3.1 | 10 | 0.089009
3.1 | 3.2 | 15 | 0.121
3.2 | 3.3 | 20 | 0.14668
3.3 | 3.4 | 25 | 0.16718
3.4 | 3.5 | 32.325 | 0.19765
3.5 | 3.6 | 41.3909 | 0.23201
3.6 | 3.7 | 48 | 0.24725
3.7 | 3.8 | 57.9074 | 0.27474
3.8 | 3.9 | 66 | 0.28906
3.9 | 4 | 77.398 | 0.31357
4 | 4.1 | 90.3095 | 0.33912
4.1 | 4.2 | 103.1356 | 0.35963
4.2 | 4.3 | 115 | 0.37303
4.3 | 4.4 | 133.2385 | 0.40274
4.4 | 4.5 | 147.8843 | 0.41722
4.5 | 4.6 | 158.6136 | 0.41831
4.6 | 4.7 | 171.8171 | 0.42422
4.7 | 4.8 | 190 | 0.4398
4.8 | 4.9 | 205 | 0.44548
4.9 | 5 | 217.2282 | 0.44374
5 | 5.1 | 235.3388 | 0.45246
5.1 | 5.2 | 250 | 0.45293
5.2 | 5.3 | 270.0579 | 0.46158
5.3 | 5.4 | 287.4455 | 0.46401
5.4 | 5.5 | 304.8331 | 0.46524
5.5 | 5.6 | 322.2207 | 0.46544
5.6 | 5.7 | 339.6083 | 0.46474
5.7 | 5.8 | 356.9959 | 0.46327
5.8 | 5.9 | 373.7958 | 0.46041
5.9 | 6 | 394.1159 | 0.46117
6 | 6.1 | 414.436 | 0.46111
6.1 | 6.2 | 434.7561 | 0.46031
6.2 | 6.3 | 456.2957 | 0.46012
6.3 | 6.4 | 477.8353 | 0.45925
6.4 | 6.5 | 499.3749 | 0.45781
6.5 | 6.6 | 520.9145 | 0.45585
6.6 | 6.7 | 546.2658 | 0.45663
6.7 | 6.8 | 571.617 | 0.45675
6.8 | 6.9 | 596.9682 | 0.45627
6.9 | 7 | 622.3195 | 0.45526
7 | 7.1 | 649.0981 | 0.45479
7.1 | 7.2 | 675.8767 | 0.45383
7.2 | 7.3 | 702.6553 | 0.45242
7.3 | 7.4 | 729.4339 | 0.45062
7.4 | 7.5 | 759.0988 | 0.45019
7.5 | 7.6 | 788.7637 | 0.44932
7.6 | 7.7 | 818.4286 | 0.44806
7.7 | 7.8 | 848.0935 | 0.44645
7.8 | 7.9 | 877.7584 | 0.44452
7.9 | 8 | 907.4233 | 0.44231
8 | 8.1 | 937.8786 | 0.44022
8.1 | 8.2 | 968.334 | 0.43789
8.2 | 8.3 | 998.7893 | 0.43534
8.3 | 8.4 | 1029.0626 | 0.43252
8.4 | 8.5 | 1059.3359 | 0.42953
8.5 | 8.6 | 1089.6092 | 0.42639
8.6 | 8.7 | 1121.5341 | 0.42375
8.7 | 8.8 | 1153.4591 | 0.42096
8.8 | 8.9 | 1185.3841 | 0.41803
8.9 | 9 | 1216.6199 | 0.41475
9 | 9.1 | 1247.8557 | 0.41137
9.1 | 9.2 | 1279.0915 | 0.40792
9.2 | 9.3 | 1309.481 | 0.40414
9.3 | 9.4 | 1339.8705 | 0.40032
9.4 | 9.5 | 1364.9562 | 0.39494
9.5 | 9.6 | 1400.8758 | 0.39267
9.6 | 9.7 | 1405.5143 | 0.38178
9.7 | 9.8 | 1442.2622 | 0.37977
9.8 | 9.9 | 1479.0102 | 0.37765
9.9 | 10 | 1515.7581 | 0.37542
10 | 10.1 | 1545.3286 | 0.37138
10.1 | 10.2 | 1553.7273 | 0.36242
10.2 | 10.3 | 1577.2562 | 0.35719
10.3 | 10.4 | 1604 | 0.35277
10.4 | 10.5 | 1632.5551 | 0.34879
10.5 | 10.6 | 1656.3492 | 0.34386
10.6 | 10.7 | 1680.1432 | 0.33902
10.7 | 10.8 | 1699.9261 | 0.33348
10.8 | 10.9 | 1719.7089 | 0.32808
10.9 | 11 | 1739.4917 | 0.3228
11 | 11.1 | 1759.0683 | 0.31762
11.1 | 11.2 | 1778.645 | 0.31255
11.2 | 11.3 | 1800.381 | 0.30797
11.3 | 11.4 | 1822.117 | 0.30349
11.4 | 11.5 | 1843.8529 | 0.29909
11.5 | 11.6 | 1857.4065 | 0.2935
11.6 | 11.7 | 1870.96 | 0.28806
11.7 | 11.8 | 1890.0467 | 0.2836
11.8 | 11.9 | 1909.1333 | 0.27925
11.9 | 12 | 1928.22 | 0.27499
12 | 12.1 | 1947.3067 | 0.27082
12.1 | 12.2 | 1966.3933 | 0.26675
12.2 | 12.3 | 1985.48 | 0.26277
12.3 | 12.4 | 2004.5667 | 0.25888
12.4 | 12.5 | 2023.6533 | 0.25508
12.5 | 12.6 | 2042.74 | 0.25135
12.6 | 12.7 | 2061.8267 | 0.24771
12.7 | 12.8 | 2080.9133 | 0.24414
12.8 | 12.9 | 2100 | 0.24065
12.9 | 13 | 2100 | 0.2351
13 | 13.1 | 2100 | 0.22971
13.1 | 13.2 | 2100 | 0.22449
13.2 | 13.3 | 2100 | 0.21943
13.3 | 13.4 | 2100 | 0.21452
13.4 | 13.5 | 2100 | 0.20975
13.5 | 13.6 | 2100 | 0.20512
13.6 | 13.7 | 2100 | 0.20063
13.7 | 13.8 | 2100 | 0.19627
13.8 | 13.9 | 2100 | 0.19203
13.9 | 14 | 2100 | 0.18792
14 | 14.1 | 2100 | 0.18392
14.1 | 14.2 | 2100 | 0.18004
14.2 | 14.3 | 2100 | 0.17626
14.3 | 14.4 | 2100 | 0.17259
14.4 | 14.5 | 2100 | 0.16902
14.5 | 14.6 | 2100 | 0.16554
14.6 | 14.7 | 2100 | 0.16217
14.7 | 14.8 | 2100 | 0.15888
14.8 | 14.9 | 2100 | 0.15568
14.9 | 15 | 2100 | 0.15257
15 | 15.1 | 2100 | 0.14953
15.1 | 15.2 | 2100 | 0.14658
15.2 | 15.3 | 2100 | 0.14371
15.3 | 15.4 | 2100 | 0.14091
15.4 | 15.5 | 2100 | 0.13818
15.5 | 15.6 | 2100 | 0.13553
15.6 | 15.7 | 2100 | 0.13294
15.7 | 15.8 | 2100 | 0.13041
15.8 | 15.9 | 2100 | 0.12795
15.9 | 16 | 2100 | 0.12555
16 | 16.1 | 2100 | 0.12321
16.1 | 16.2 | 2100 | 0.12093
16.2 | 16.3 | 2100 | 0.11871
16.3 | 16.4 | 2100 | 0.11653
16.4 | 16.5 | 2100 | 0.11442
16.5 | 16.6 | 2100 | 0.11235
16.6 | 16.7 | 2100 | 0.11033
16.7 | 16.8 | 2100 | 0.10836
16.8 | 16.9 | 2100 | 0.10644
16.9 | 17 | 2100 | 0.10456
17 | 17.1 | 2100 | 0.10272
17.1 | 17.2 | 2100 | 0.10093
17.2 | 17.3 | 2100 | 0.099182
17.3 | 17.4 | 2100 | 0.097472
17.4 | 17.5 | 2100 | 0.095801
17.5 | 17.6 | 2100 | 0.094168
17.6 | 17.7 | 2100 | 0.092572
17.7 | 17.8 | 2100 | 0.091012
17.8 | 17.9 | 2100 | 0.089486
17.9 | 18 | 2100 | 0.087995
18 | 18.1 | 2100 | 0.086536
18.1 | 18.2 | 2100 | 0.08511
18.2 | 18.3 | 2100 | 0.083715
18.3 | 18.4 | 2100 | 0.08235
18.4 | 18.5 | 2100 | 0.081015
18.5 | 18.6 | 2100 | 0.079708
18.6 | 18.7 | 2100 | 0.078429
18.7 | 18.8 | 2100 | 0.077178
18.8 | 18.9 | 2100 | 0.075953
18.9 | 19 | 2100 | 0.074753
19 | 19.1 | 2100 | 0.073579
19.1 | 19.2 | 2100 | 0.07243
19.2 | 19.3 | 2100 | 0.071304
19.3 | 19.4 | 2100 | 0.070201
19.4 | 19.5 | 2100 | 0.069121
19.5 | 19.6 | 2100 | 0.068063
19.6 | 19.7 | 2100 | 0.067027
19.7 | 19.8 | 2100 | 0.066011
19.8 | 19.9 | 2100 | 0.065016
19.9 | 20 | 2100 | 0.064041
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0