## TEJU_STD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S97
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3.5
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 20
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 11
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 7386
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.167
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 0 | 0
2.7 | 2.8 | 0 | 0
2.8 | 2.9 | 0 | 0
2.9 | 3 | 0 | 0
3 | 3.1 | 25 | 0.19472
3.1 | 3.2 | 30 | 0.21243
3.2 | 3.3 | 35 | 0.22598
3.3 | 3.4 | 40 | 0.23614
3.4 | 3.5 | 45 | 0.24353
3.5 | 3.6 | 51 | 0.25364
3.6 | 3.7 | 57.2784 | 0.26238
3.7 | 3.8 | 67.8091 | 0.28674
3.8 | 3.9 | 77.896 | 0.3047
3.9 | 4 | 87.2567 | 0.31635
4 | 4.1 | 99.0271 | 0.33339
4.1 | 4.2 | 112.2799 | 0.35164
4.2 | 4.3 | 124.5125 | 0.36338
4.3 | 4.4 | 138.4453 | 0.37711
4.4 | 4.5 | 150.9922 | 0.38447
4.5 | 4.6 | 165.648 | 0.39488
4.6 | 4.7 | 180.6644 | 0.40377
4.7 | 4.8 | 194.8623 | 0.40884
4.8 | 4.9 | 208.1307 | 0.41049
4.9 | 5 | 225.1283 | 0.4179
5 | 5.1 | 242.3001 | 0.42383
5.1 | 5.2 | 258.983 | 0.42738
5.2 | 5.3 | 276.6435 | 0.43116
5.3 | 5.4 | 294.5553 | 0.43405
5.4 | 5.5 | 311.6478 | 0.43464
5.5 | 5.6 | 331.599 | 0.43813
5.6 | 5.7 | 351.2545 | 0.4401
5.7 | 5.8 | 370.2868 | 0.44036
5.8 | 5.9 | 390.0335 | 0.44065
5.9 | 6 | 407.4889 | 0.43774
6 | 6.1 | 431.5846 | 0.44119
6.1 | 6.2 | 452.6835 | 0.44073
6.2 | 6.3 | 474.5543 | 0.44037
6.3 | 6.4 | 496.5712 | 0.43953
6.4 | 6.5 | 518.8242 | 0.43836
6.5 | 6.6 | 546.4448 | 0.44103
6.6 | 6.7 | 568.9908 | 0.43897
6.7 | 6.8 | 592.6767 | 0.43736
6.8 | 6.9 | 619.9375 | 0.43788
6.9 | 7 | 646.6981 | 0.43748
7 | 7.1 | 672.8578 | 0.43621
7.1 | 7.2 | 702.4708 | 0.4367
7.2 | 7.3 | 733.0189 | 0.43722
7.3 | 7.4 | 762.9014 | 0.43684
7.4 | 7.5 | 790.0209 | 0.43451
7.5 | 7.6 | 825.7598 | 0.43648
7.6 | 7.7 | 854.4726 | 0.43429
7.7 | 7.8 | 888.015 | 0.4342
7.8 | 7.9 | 922.9316 | 0.43435
7.9 | 8 | 962.4061 | 0.43615
8 | 8.1 | 996.1947 | 0.43495
8.1 | 8.2 | 1032.5154 | 0.43452
8.2 | 8.3 | 1070.2057 | 0.43429
8.3 | 8.4 | 1113.0607 | 0.43574
8.4 | 8.5 | 1152.2918 | 0.43537
8.5 | 8.6 | 1188.839 | 0.43369
8.6 | 8.7 | 1235.0171 | 0.43518
8.7 | 8.8 | 1266.0423 | 0.43107
8.8 | 8.9 | 1311.5857 | 0.43169
8.9 | 9 | 1347.4812 | 0.42889
9 | 9.1 | 1386.2554 | 0.42684
9.1 | 9.2 | 1422.0044 | 0.42373
9.2 | 9.3 | 1458.7468 | 0.42081
9.3 | 9.4 | 1483.8136 | 0.41452
9.4 | 9.5 | 1520.0964 | 0.41139
9.5 | 9.6 | 1545.4963 | 0.40533
9.6 | 9.7 | 1575.5767 | 0.40057
9.7 | 9.8 | 1599.3668 | 0.39429
9.8 | 9.9 | 1615.1118 | 0.38623
9.9 | 10 | 1649.0592 | 0.38264
10 | 10.1 | 1666.1605 | 0.37523
10.1 | 10.2 | 1692.6879 | 0.37011
10.2 | 10.3 | 1708.6567 | 0.36282
10.3 | 10.4 | 1732.1778 | 0.35731
10.4 | 10.5 | 1729.9096 | 0.34674
10.5 | 10.6 | 1746.6312 | 0.34028
10.6 | 10.7 | 1771.9622 | 0.33562
10.7 | 10.8 | 1798.4085 | 0.33126
10.8 | 10.9 | 1818.9641 | 0.32591
10.9 | 11 | 1828.7221 | 0.3188
11 | 11.1 | 1839.8597 | 0.31215
11.1 | 11.2 | 1834.8678 | 0.30304
11.2 | 11.3 | 1840 | 0.29589
11.3 | 11.4 | 1845 | 0.28896
11.4 | 11.5 | 1850 | 0.28225
11.5 | 11.6 | 1860 | 0.2765
11.6 | 11.7 | 1861.3507 | 0.26966
11.7 | 11.8 | 1865 | 0.26338
11.8 | 11.9 | 1869 | 0.25735
11.9 | 12 | 1872 | 0.25137
12 | 12.1 | 1873 | 0.24532
12.1 | 12.2 | 1875 | 0.23959
12.2 | 12.3 | 1877 | 0.23404
12.3 | 12.4 | 1879 | 0.22867
12.4 | 12.5 | 1881 | 0.22346
12.5 | 12.6 | 1883 | 0.21842
12.6 | 12.7 | 1885 | 0.21353
12.7 | 12.8 | 1887 | 0.20878
12.8 | 12.9 | 1889 | 0.20418
12.9 | 13 | 1891 | 0.19972
13 | 13.1 | 1893 | 0.19538
13.1 | 13.2 | 1894 | 0.19108
13.2 | 13.3 | 1895 | 0.1869
13.3 | 13.4 | 1896 | 0.18284
13.4 | 13.5 | 1897 | 0.1789
13.5 | 13.6 | 1899 | 0.17517
13.6 | 13.7 | 1900 | 0.17145
13.7 | 13.8 | 1903 | 0.16802
13.8 | 13.9 | 1910 | 0.16502
13.9 | 14 | 1916 | 0.16202
14 | 14.1 | 1924 | 0.15926
14.1 | 14.2 | 1931 | 0.15648
14.2 | 14.3 | 1933 | 0.15338
14.3 | 14.4 | 1940 | 0.15075
14.4 | 14.5 | 1946 | 0.14811
14.5 | 14.6 | 1954 | 0.14569
14.6 | 14.7 | 1960 | 0.14317
14.7 | 14.8 | 1968 | 0.14086
14.8 | 14.9 | 1977 | 0.13867
14.9 | 15 | 1985 | 0.13647
15 | 15.1 | 1991 | 0.13418
15.1 | 15.2 | 1998 | 0.13201
15.2 | 15.3 | 2005 | 0.12989
15.3 | 15.4 | 2009 | 0.12763
15.4 | 15.5 | 2010 | 0.12524
15.5 | 15.6 | 2019 | 0.1234
15.6 | 15.7 | 2025 | 0.12142
15.7 | 15.8 | 2031 | 0.11948
15.8 | 15.9 | 2036 | 0.11753
15.9 | 16 | 2041 | 0.11562
16 | 16.1 | 2048 | 0.11387
16.1 | 16.2 | 2054 | 0.1121
16.2 | 16.3 | 2060 | 0.11037
16.3 | 16.4 | 2068 | 0.10878
16.4 | 16.5 | 2077 | 0.10728
16.5 | 16.6 | 2082 | 0.10561
16.6 | 16.7 | 2089 | 0.10407
16.7 | 16.8 | 2095 | 0.10252
16.8 | 16.9 | 2100 | 0.10095
16.9 | 17 | 2100 | 0.09918
17 | 17.1 | 2100 | 0.09745
17.1 | 17.2 | 2100 | 0.09576
17.2 | 17.3 | 2100 | 0.094109
17.3 | 17.4 | 2100 | 0.092496
17.4 | 17.5 | 2100 | 0.090919
17.5 | 17.6 | 2100 | 0.089378
17.6 | 17.7 | 2100 | 0.087872
17.7 | 17.8 | 2100 | 0.086399
17.8 | 17.9 | 2100 | 0.084959
17.9 | 18 | 2100 | 0.083551
18 | 18.1 | 2100 | 0.082174
18.1 | 18.2 | 2100 | 0.080827
18.2 | 18.3 | 2100 | 0.079509
18.3 | 18.4 | 2100 | 0.07822
18.4 | 18.5 | 2100 | 0.076958
18.5 | 18.6 | 2100 | 0.075723
18.6 | 18.7 | 2100 | 0.074515
18.7 | 18.8 | 2100 | 0.073332
18.8 | 18.9 | 2100 | 0.072174
18.9 | 19 | 2100 | 0.071041
19 | 19.1 | 2100 | 0.069931
19.1 | 19.2 | 2100 | 0.068844
19.2 | 19.3 | 2100 | 0.067779
19.3 | 19.4 | 2100 | 0.066737
19.4 | 19.5 | 2100 | 0.065715
19.5 | 19.6 | 2100 | 0.064714
19.6 | 19.7 | 2100 | 0.063734
19.7 | 19.8 | 2100 | 0.062773
19.8 | 19.9 | 2100 | 0.061832
19.9 | 20 | 2100 | 0.060909
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0