## Tejuva_HPCL
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.1 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.1 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Type | S97
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Cut in Speed | 4
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 20
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Rated Speed | 13
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Swept area | 7386
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Air Density | 1.1743
1.7 | 1.8 | 0 | 0
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 16.65 | 0.21844
2.6 | 2.7 | 20.1354 | 0.23589
2.7 | 2.8 | 23.6209 | 0.24812
2.8 | 2.9 | 27.1063 | 0.25628
2.9 | 3 | 30.5918 | 0.26127
3 | 3.1 | 34.0772 | 0.26377
3.1 | 3.2 | 37.5627 | 0.26433
3.2 | 3.3 | 42.9049 | 0.2753
3.3 | 3.4 | 49.1281 | 0.28823
3.4 | 3.5 | 54.2991 | 0.29203
3.5 | 3.6 | 61.255 | 0.30274
3.6 | 3.7 | 71.3768 | 0.32493
3.7 | 3.8 | 79.8305 | 0.33547
3.8 | 3.9 | 91.0973 | 0.35412
3.9 | 4 | 103.2601 | 0.37204
4 | 4.1 | 114.1341 | 0.38186
4.1 | 4.2 | 124.811 | 0.38846
4.2 | 4.3 | 137.7242 | 0.39944
4.3 | 4.4 | 151.5722 | 0.4103
4.4 | 4.5 | 164.6059 | 0.41653
4.5 | 4.6 | 177.7467 | 0.42108
4.6 | 4.7 | 191.7638 | 0.42591
4.7 | 4.8 | 208.5423 | 0.43482
4.8 | 4.9 | 222.8874 | 0.43686
4.9 | 5 | 240.528 | 0.44371
5 | 5.1 | 258.4998 | 0.44936
5.1 | 5.2 | 273.3761 | 0.44832
5.2 | 5.3 | 291.1446 | 0.45094
5.3 | 5.4 | 309.3789 | 0.45306
5.4 | 5.5 | 331.9205 | 0.46003
5.5 | 5.6 | 349.2298 | 0.45855
5.6 | 5.7 | 369.2013 | 0.45971
5.7 | 5.8 | 389.03 | 0.45977
5.8 | 5.9 | 411.2293 | 0.46171
5.9 | 6 | 433.0309 | 0.46228
6 | 6.1 | 453.6301 | 0.46084
6.1 | 6.2 | 477.1634 | 0.46167
6.2 | 6.3 | 499.027 | 0.4602
6.3 | 6.4 | 519.541 | 0.45701
6.4 | 6.5 | 547.9486 | 0.46009
6.5 | 6.6 | 575.3632 | 0.46148
6.6 | 6.7 | 596.2109 | 0.45711
6.7 | 6.8 | 627.1565 | 0.45993
6.8 | 6.9 | 659.964 | 0.46325
6.9 | 7 | 682.9716 | 0.45915
7 | 7.1 | 715.7106 | 0.46111
7.1 | 7.2 | 737.4825 | 0.45561
7.2 | 7.3 | 774.8462 | 0.45929
7.3 | 7.4 | 801.2998 | 0.45598
7.4 | 7.5 | 839.5861 | 0.45891
7.5 | 7.6 | 870.1113 | 0.45706
7.6 | 7.7 | 911.1161 | 0.4602
7.7 | 7.8 | 939.9616 | 0.45674
7.8 | 7.9 | 977.571 | 0.4572
7.9 | 8 | 1030.6802 | 0.46419
8 | 8.1 | 1058.7063 | 0.45937
8.1 | 8.2 | 1097.2874 | 0.4589
8.2 | 8.3 | 1132.0997 | 0.45655
8.3 | 8.4 | 1184.4227 | 0.4608
8.4 | 8.5 | 1231.995 | 0.46259
8.5 | 8.6 | 1273.0139 | 0.46151
8.6 | 8.7 | 1325.0712 | 0.46401
8.7 | 8.8 | 1359.5041 | 0.46002
8.8 | 8.9 | 1424.716 | 0.46602
8.9 | 9 | 1462.3575 | 0.46256
9 | 9.1 | 1488.7436 | 0.45555
9.1 | 9.2 | 1525.2608 | 0.45167
9.2 | 9.3 | 1568.8697 | 0.44976
9.3 | 9.4 | 1609.6357 | 0.44687
9.4 | 9.5 | 1640.6149 | 0.44124
9.5 | 9.6 | 1678.9133 | 0.43758
9.6 | 9.7 | 1727.5823 | 0.43648
9.7 | 9.8 | 1749.1936 | 0.42855
9.8 | 9.9 | 1813.5422 | 0.43099
9.9 | 10 | 1860.7367 | 0.42907
10 | 10.1 | 1879.492 | 0.42065
10.1 | 10.2 | 1916.0833 | 0.41635
10.2 | 10.3 | 1945.3748 | 0.41052
10.3 | 10.4 | 1983.772 | 0.40666
10.4 | 10.5 | 1999.3855 | 0.39826
10.5 | 10.6 | 2020.018 | 0.39109
10.6 | 10.7 | 2030.0542 | 0.38212
10.7 | 10.8 | 2061.2235 | 0.37731
10.8 | 10.9 | 2063.3359 | 0.36739
10.9 | 11 | 2091.0646 | 0.36227
11 | 11.1 | 2096.882 | 0.35355
11.1 | 11.2 | 2100 | 0.34467
11.2 | 11.3 | 2100 | 0.3356
11.3 | 11.4 | 2100 | 0.32685
11.4 | 11.5 | 2100 | 0.3184
11.5 | 11.6 | 2100 | 0.31023
11.6 | 11.7 | 2100 | 0.30235
11.7 | 11.8 | 2100 | 0.29472
11.8 | 11.9 | 2100 | 0.28736
11.9 | 12 | 2100 | 0.28023
12 | 12.1 | 2100 | 0.27334
12.1 | 12.2 | 2100 | 0.26667
12.2 | 12.3 | 2100 | 0.26022
12.3 | 12.4 | 2100 | 0.25398
12.4 | 12.5 | 2100 | 0.24793
12.5 | 12.6 | 2100 | 0.24207
12.6 | 12.7 | 2100 | 0.2364
12.7 | 12.8 | 2100 | 0.2309
12.8 | 12.9 | 2100 | 0.22558
12.9 | 13 | 2100 | 0.22041
13 | 13.1 | 2100 | 0.2154
13.1 | 13.2 | 2100 | 0.21054
13.2 | 13.3 | 2100 | 0.20583
13.3 | 13.4 | 2100 | 0.20125
13.4 | 13.5 | 2100 | 0.19682
13.5 | 13.6 | 2100 | 0.19251
13.6 | 13.7 | 2100 | 0.18832
13.7 | 13.8 | 2100 | 0.18426
13.8 | 13.9 | 2100 | 0.18031
13.9 | 14 | 2100 | 0.17647
14 | 14.1 | 2100 | 0.17274
14.1 | 14.2 | 2100 | 0.16912
14.2 | 14.3 | 2100 | 0.1656
14.3 | 14.4 | 2100 | 0.16217
14.4 | 14.5 | 2100 | 0.15884
14.5 | 14.6 | 2100 | 0.1556
14.6 | 14.7 | 2100 | 0.15244
14.7 | 14.8 | 2100 | 0.14937
14.8 | 14.9 | 2100 | 0.14639
14.9 | 15 | 2100 | 0.14348
15 | 15.1 | 2100 | 0.14065
15.1 | 15.2 | 2100 | 0.13789
15.2 | 15.3 | 2100 | 0.1352
15.3 | 15.4 | 2100 | 0.13259
15.4 | 15.5 | 2100 | 0.13004
15.5 | 15.6 | 2100 | 0.12755
15.6 | 15.7 | 2100 | 0.12513
15.7 | 15.8 | 2100 | 0.12277
15.8 | 15.9 | 2100 | 0.12047
15.9 | 16 | 2100 | 0.11822
16 | 16.1 | 2100 | 0.11603
16.1 | 16.2 | 2100 | 0.1139
16.2 | 16.3 | 2100 | 0.11181
16.3 | 16.4 | 2100 | 0.10978
16.4 | 16.5 | 2100 | 0.1078
16.5 | 16.6 | 2100 | 0.10586
16.6 | 16.7 | 2100 | 0.10397
16.7 | 16.8 | 2100 | 0.10213
16.8 | 16.9 | 2100 | 0.10032
16.9 | 17 | 2100 | 0.098563
17 | 17.1 | 2100 | 0.096844
17.1 | 17.2 | 2100 | 0.095165
17.2 | 17.3 | 2100 | 0.093524
17.3 | 17.4 | 2100 | 0.091921
17.4 | 17.5 | 2100 | 0.090354
17.5 | 17.6 | 2100 | 0.088822
17.6 | 17.7 | 2100 | 0.087326
17.7 | 17.8 | 2100 | 0.085862
17.8 | 17.9 | 2100 | 0.084431
17.9 | 18 | 2100 | 0.083032
18 | 18.1 | 2100 | 0.081663
18.1 | 18.2 | 2100 | 0.080324
18.2 | 18.3 | 2100 | 0.079015
18.3 | 18.4 | 2100 | 0.077733
18.4 | 18.5 | 2100 | 0.07648
18.5 | 18.6 | 2100 | 0.075253
18.6 | 18.7 | 2100 | 0.074052
18.7 | 18.8 | 2100 | 0.072876
18.8 | 18.9 | 2100 | 0.071726
18.9 | 19 | 2100 | 0.070599
19 | 19.1 | 2100 | 0.069496
19.1 | 19.2 | 2100 | 0.068416
19.2 | 19.3 | 2100 | 0.067358
19.3 | 19.4 | 2100 | 0.066322
19.4 | 19.5 | 2100 | 0.065307
19.5 | 19.6 | 2100 | 0.064312
19.6 | 19.7 | 2100 | 0.063338
19.7 | 19.8 | 2100 | 0.062383
19.8 | 19.9 | 2100 | 0.061447
19.9 | 20 | 2100 | 0.06053
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0