## VAGH
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Suzlon
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | S97
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3.5
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 20
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 11
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 7386
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.1648
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 1 | 0.013227
2.7 | 2.8 | 3 | 0.035432
2.8 | 2.9 | 5 | 0.05295
2.9 | 3 | 8 | 0.076254
3 | 3.1 | 11 | 0.094711
3.1 | 3.2 | 15 | 0.11705
3.2 | 3.3 | 20 | 0.14189
3.3 | 3.4 | 26 | 0.16819
3.4 | 3.5 | 33 | 0.19519
3.5 | 3.6 | 40 | 0.21688
3.6 | 3.7 | 48.9865 | 0.24408
3.7 | 3.8 | 59.3347 | 0.27232
3.8 | 3.9 | 70.1977 | 0.2974
3.9 | 4 | 78.6144 | 0.30809
4 | 4.1 | 90.7334 | 0.32958
4.1 | 4.2 | 101.1715 | 0.34125
4.2 | 4.3 | 110.6282 | 0.34713
4.3 | 4.4 | 125.1143 | 0.36582
4.4 | 4.5 | 137.0702 | 0.37407
4.5 | 4.6 | 148.1646 | 0.37799
4.6 | 4.7 | 161.3708 | 0.38541
4.7 | 4.8 | 173 | 0.38737
4.8 | 4.9 | 186.3703 | 0.39176
4.9 | 5 | 198.9274 | 0.39308
5 | 5.1 | 213 | 0.39613
5.1 | 5.2 | 228.3222 | 0.40014
5.2 | 5.3 | 240 | 0.3968
5.3 | 5.4 | 254.1804 | 0.3969
5.4 | 5.5 | 266.298 | 0.39315
5.5 | 5.6 | 280.48 | 0.39191
5.6 | 5.7 | 296.4043 | 0.39236
5.7 | 5.8 | 308.336 | 0.38705
5.8 | 5.9 | 324.7 | 0.38687
5.9 | 6 | 341.1 | 0.3861
6 | 6.1 | 357.5 | 0.38476
6.1 | 6.2 | 373.9075 | 0.38295
6.2 | 6.3 | 391.9595 | 0.38233
6.3 | 6.4 | 405 | 0.37653
6.4 | 6.5 | 422.712 | 0.37486
6.5 | 6.6 | 443.7175 | 0.37561
6.6 | 6.7 | 461.1 | 0.37285
6.7 | 6.8 | 478.5 | 0.36985
6.8 | 6.9 | 495.9025 | 0.36664
6.9 | 7 | 517.2 | 0.366
7 | 7.1 | 538.5561 | 0.36501
7.1 | 7.2 | 556.5 | 0.36146
7.2 | 7.3 | 574.4632 | 0.35779
7.3 | 7.4 | 590.2393 | 0.35272
7.4 | 7.5 | 612.07 | 0.35114
7.5 | 7.6 | 632.8972 | 0.34875
7.6 | 7.7 | 661.1086 | 0.35011
7.7 | 7.8 | 686.4949 | 0.34957
7.8 | 7.9 | 705.8008 | 0.34575
7.9 | 8 | 732.3065 | 0.34529
8 | 8.1 | 764.8544 | 0.34728
8.1 | 8.2 | 796.7 | 0.34851
8.2 | 8.3 | 828.6 | 0.34936
8.3 | 8.4 | 860.5 | 0.34985
8.4 | 8.5 | 892.4 | 0.35002
8.5 | 8.6 | 924.2594 | 0.34987
8.6 | 8.7 | 953.8684 | 0.34863
8.7 | 8.8 | 994.1063 | 0.35095
8.8 | 8.9 | 1015.858 | 0.34654
8.9 | 9 | 1051.4215 | 0.34672
9 | 9.1 | 1086 | 0.34632
9.1 | 9.2 | 1120.5 | 0.34567
9.2 | 9.3 | 1155.0778 | 0.34484
9.3 | 9.4 | 1186.7805 | 0.343
9.4 | 9.5 | 1223.4 | 0.34242
9.5 | 9.6 | 1260 | 0.34164
9.6 | 9.7 | 1296.7 | 0.34072
9.7 | 9.8 | 1333.3 | 0.33961
9.8 | 9.9 | 1369.9074 | 0.33836
9.9 | 10 | 1410.9219 | 0.33804
10 | 10.1 | 1430.3481 | 0.33251
10.1 | 10.2 | 1449.6555 | 0.32709
10.2 | 10.3 | 1491.1851 | 0.32666
10.3 | 10.4 | 1521.1 | 0.32361
10.4 | 10.5 | 1557.6162 | 0.32191
10.5 | 10.6 | 1576.0928 | 0.31651
10.6 | 10.7 | 1605.409 | 0.31336
10.7 | 10.8 | 1622.2932 | 0.30786
10.8 | 10.9 | 1662.1236 | 0.30673
10.9 | 11 | 1687.3111 | 0.30289
11 | 11.1 | 1712.1744 | 0.29905
11.1 | 11.2 | 1733.9622 | 0.29474
11.2 | 11.3 | 1770.5486 | 0.29297
11.3 | 11.4 | 1788.3415 | 0.28813
11.4 | 11.5 | 1806.5564 | 0.28347
11.5 | 11.6 | 1840.5 | 0.28133
11.6 | 11.7 | 1874.4 | 0.27916
11.7 | 11.8 | 1908.3 | 0.27699
11.8 | 11.9 | 1942.2 | 0.2748
11.9 | 12 | 1976.1 | 0.27261
12 | 12.1 | 2010 | 0.27041
12.1 | 12.2 | 2025 | 0.26573
12.2 | 12.3 | 2040 | 0.26117
12.3 | 12.4 | 2055 | 0.25672
12.4 | 12.5 | 2070 | 0.25239
12.5 | 12.6 | 2085 | 0.24817
12.6 | 12.7 | 2100 | 0.24405
12.7 | 12.8 | 2100 | 0.23833
12.8 | 12.9 | 2100 | 0.23279
12.9 | 13 | 2100 | 0.22742
13 | 13.1 | 2100 | 0.22221
13.1 | 13.2 | 2100 | 0.21716
13.2 | 13.3 | 2100 | 0.21226
13.3 | 13.4 | 2100 | 0.20751
13.4 | 13.5 | 2100 | 0.2029
13.5 | 13.6 | 2100 | 0.19842
13.6 | 13.7 | 2100 | 0.19408
13.7 | 13.8 | 2100 | 0.18986
13.8 | 13.9 | 2100 | 0.18576
13.9 | 14 | 2100 | 0.18178
14 | 14.1 | 2100 | 0.17791
14.1 | 14.2 | 2100 | 0.17415
14.2 | 14.3 | 2100 | 0.1705
14.3 | 14.4 | 2100 | 0.16695
14.4 | 14.5 | 2100 | 0.16349
14.5 | 14.6 | 2100 | 0.16013
14.6 | 14.7 | 2100 | 0.15687
14.7 | 14.8 | 2100 | 0.15369
14.8 | 14.9 | 2100 | 0.15059
14.9 | 15 | 2100 | 0.14758
15 | 15.1 | 2100 | 0.14465
15.1 | 15.2 | 2100 | 0.14179
15.2 | 15.3 | 2100 | 0.13901
15.3 | 15.4 | 2100 | 0.13631
15.4 | 15.5 | 2100 | 0.13367
15.5 | 15.6 | 2100 | 0.1311
15.6 | 15.7 | 2100 | 0.12859
15.7 | 15.8 | 2100 | 0.12615
15.8 | 15.9 | 2100 | 0.12377
15.9 | 16 | 2100 | 0.12145
16 | 16.1 | 2100 | 0.11919
16.1 | 16.2 | 2100 | 0.11698
16.2 | 16.3 | 2100 | 0.11483
16.3 | 16.4 | 2100 | 0.11273
16.4 | 16.5 | 2100 | 0.11068
16.5 | 16.6 | 2100 | 0.10868
16.6 | 16.7 | 2100 | 0.10672
16.7 | 16.8 | 2100 | 0.10482
16.8 | 16.9 | 2100 | 0.10296
16.9 | 17 | 2100 | 0.10114
17 | 17.1 | 2100 | 0.099367
17.1 | 17.2 | 2100 | 0.097634
17.2 | 17.3 | 2100 | 0.095941
17.3 | 17.4 | 2100 | 0.094287
17.4 | 17.5 | 2100 | 0.09267
17.5 | 17.6 | 2100 | 0.091091
17.6 | 17.7 | 2100 | 0.089547
17.7 | 17.8 | 2100 | 0.088038
17.8 | 17.9 | 2100 | 0.086562
17.9 | 18 | 2100 | 0.08512
18 | 18.1 | 2100 | 0.083709
18.1 | 18.2 | 2100 | 0.082329
18.2 | 18.3 | 2100 | 0.080979
18.3 | 18.4 | 2100 | 0.079659
18.4 | 18.5 | 2100 | 0.078367
18.5 | 18.6 | 2100 | 0.077103
18.6 | 18.7 | 2100 | 0.075866
18.7 | 18.8 | 2100 | 0.074656
18.8 | 18.9 | 2100 | 0.073471
18.9 | 19 | 2100 | 0.072311
19 | 19.1 | 2100 | 0.071175
19.1 | 19.2 | 2100 | 0.070063
19.2 | 19.3 | 2100 | 0.068974
19.3 | 19.4 | 2100 | 0.067907
19.4 | 19.5 | 2100 | 0.066863
19.5 | 19.6 | 2100 | 0.065839
19.6 | 19.7 | 2100 | 0.064837
19.7 | 19.8 | 2100 | 0.063854
19.8 | 19.9 | 2100 | 0.062892
19.9 | 20 | 2100 | 0.061948
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0