## VESTAS_MOD
Wind Speed From | Wind Speed To | Power (Kw) | Cp
0 | 1.2 | 0 | 0 | Turbine Make | Vestas
1.2 | 1.3 | 0 | 0 | Turbine Type | V100
1.3 | 1.4 | 0 | 0 | Cut in Speed | 3
1.4 | 1.5 | 0 | 0 | Cut Out Speed | 22
1.5 | 1.6 | 0 | 0 | Rated Speed | 11.5
1.6 | 1.7 | 0 | 0 | Swept area | 7854
1.7 | 1.8 | 0 | 0 | Air Density | 1.0765
1.8 | 1.9 | 0 | 0
1.9 | 2 | 0 | 0
2 | 2.1 | 0 | 0
2.1 | 2.2 | 0 | 0
2.2 | 2.3 | 0 | 0
2.3 | 2.4 | 0 | 0
2.4 | 2.5 | 0 | 0
2.5 | 2.6 | 0 | 0
2.6 | 2.7 | 8 | 0.10767
2.7 | 2.8 | 12 | 0.14421
2.8 | 2.9 | 15 | 0.16163
2.9 | 3 | 20.0799 | 0.19475
3 | 3.1 | 25.8886 | 0.2268
3.1 | 3.2 | 33.9755 | 0.26977
3.2 | 3.3 | 43.0487 | 0.31075
3.3 | 3.4 | 53.4684 | 0.35193
3.4 | 3.5 | 64.859 | 0.39034
3.5 | 3.6 | 75.4215 | 0.4161
3.6 | 3.7 | 89.1463 | 0.45196
3.7 | 3.8 | 100.5598 | 0.4696
3.8 | 3.9 | 114.1392 | 0.49203
3.9 | 4 | 127.8249 | 0.50971
4 | 4.1 | 141.1763 | 0.52178
4.1 | 4.2 | 154.0316 | 0.52864
4.2 | 4.3 | 167.4094 | 0.53449
4.3 | 4.4 | 183.8255 | 0.5469
4.4 | 4.5 | 197.4225 | 0.54821
4.5 | 4.6 | 213.2319 | 0.5535
4.6 | 4.7 | 230.6298 | 0.56046
4.7 | 4.8 | 245.605 | 0.55956
4.8 | 4.9 | 265.6179 | 0.56812
4.9 | 5 | 283.2221 | 0.56943
5 | 5.1 | 301.9679 | 0.57142
5.1 | 5.2 | 320.1833 | 0.57094
5.2 | 5.3 | 344.5956 | 0.5797
5.3 | 5.4 | 363.1403 | 0.57697
5.4 | 5.5 | 382.9218 | 0.57522
5.5 | 5.6 | 406.0979 | 0.57736
5.6 | 5.7 | 432.4979 | 0.58254
5.7 | 5.8 | 450.1881 | 0.57501
5.8 | 5.9 | 473.5702 | 0.57412
5.9 | 6 | 496.083 | 0.57135
6 | 6.1 | 524.865 | 0.57478
6.1 | 6.2 | 547.2033 | 0.57025
6.2 | 6.3 | 577.5382 | 0.57321
6.3 | 6.4 | 603.5807 | 0.57098
6.4 | 6.5 | 626.5325 | 0.56534
6.5 | 6.6 | 655.6474 | 0.56472
6.6 | 6.7 | 683.9634 | 0.56274
6.7 | 6.8 | 718.2614 | 0.56489
6.8 | 6.9 | 750.2731 | 0.56441
6.9 | 7 | 774.4933 | 0.55767
7 | 7.1 | 810.3537 | 0.55884
7.1 | 7.2 | 847.0788 | 0.55983
7.2 | 7.3 | 889 | 0.56339
7.3 | 7.4 | 930 | 0.56548
7.4 | 7.5 | 975.7321 | 0.56956
7.5 | 7.6 | 1002.3242 | 0.56199
7.6 | 7.7 | 1037.4069 | 0.559
7.7 | 7.8 | 1080 | 0.55957
7.8 | 7.9 | 1126.8273 | 0.56167
7.9 | 8 | 1180 | 0.56612
8 | 8.1 | 1233 | 0.56964
8.1 | 8.2 | 1281.4048 | 0.57034
8.2 | 8.3 | 1305.0198 | 0.55986
8.3 | 8.4 | 1362.7822 | 0.56376
8.4 | 8.5 | 1372.3503 | 0.54769
8.5 | 8.6 | 1445 | 0.55657
8.6 | 8.7 | 1480 | 0.55039
8.7 | 8.8 | 1503.0819 | 0.53992
8.8 | 8.9 | 1534.6131 | 0.53267
8.9 | 9 | 1582.0598 | 0.53083
9 | 9.1 | 1627.6549 | 0.52813
9.1 | 9.2 | 1665.8634 | 0.5229
9.2 | 9.3 | 1662.2879 | 0.50495
9.3 | 9.4 | 1672.0264 | 0.4917
9.4 | 9.5 | 1716.5163 | 0.48884
9.5 | 9.6 | 1734.9434 | 0.47865
9.6 | 9.7 | 1738.2323 | 0.46473
9.7 | 9.8 | 1765 | 0.45744
9.8 | 9.9 | 1792.3527 | 0.45045
9.9 | 10 | 1817 | 0.44295
10 | 10.1 | 1832 | 0.43334
10.1 | 10.2 | 1855 | 0.42588
10.2 | 10.3 | 1865 | 0.4157
10.3 | 10.4 | 1858 | 0.4022
10.4 | 10.5 | 1861 | 0.39134
10.5 | 10.6 | 1870 | 0.3821
10.6 | 10.7 | 1883.4924 | 0.37407
10.7 | 10.8 | 1887.6872 | 0.36449
10.8 | 10.9 | 1899 | 0.35658
10.9 | 11 | 1909 | 0.34868
11 | 11.1 | 1907 | 0.3389
11.1 | 11.2 | 1920 | 0.33208
11.2 | 11.3 | 1932 | 0.32528
11.3 | 11.4 | 1940 | 0.31803
11.4 | 11.5 | 1953 | 0.31181
11.5 | 11.6 | 1967 | 0.30593
11.6 | 11.7 | 1980 | 0.30005
11.7 | 11.8 | 1990 | 0.2939
11.8 | 11.9 | 1995 | 0.28721
11.9 | 12 | 2000 | 0.28073
12 | 12.1 | 2000 | 0.27377
12.1 | 12.2 | 2000 | 0.26704
12.2 | 12.3 | 2000 | 0.26053
12.3 | 12.4 | 2000 | 0.25423
12.4 | 12.5 | 2000 | 0.24812
12.5 | 12.6 | 2000 | 0.24222
12.6 | 12.7 | 2000 | 0.2365
12.7 | 12.8 | 2000 | 0.23095
12.8 | 12.9 | 2000 | 0.22558
12.9 | 13 | 2000 | 0.22038
13 | 13.1 | 2000 | 0.21533
13.1 | 13.2 | 2000 | 0.21044
13.2 | 13.3 | 2000 | 0.20569
13.3 | 13.4 | 2000 | 0.20109
13.4 | 13.5 | 2000 | 0.19662
13.5 | 13.6 | 2000 | 0.19228
13.6 | 13.7 | 2000 | 0.18807
13.7 | 13.8 | 2000 | 0.18398
13.8 | 13.9 | 2000 | 0.18001
13.9 | 14 | 2000 | 0.17615
14 | 14.1 | 2000 | 0.17241
14.1 | 14.2 | 2000 | 0.16876
14.2 | 14.3 | 2000 | 0.16522
14.3 | 14.4 | 2000 | 0.16178
14.4 | 14.5 | 2000 | 0.15843
14.5 | 14.6 | 2000 | 0.15518
14.6 | 14.7 | 2000 | 0.15201
14.7 | 14.8 | 2000 | 0.14893
14.8 | 14.9 | 2000 | 0.14593
14.9 | 15 | 2000 | 0.14301
15 | 15.1 | 2000 | 0.14017
15.1 | 15.2 | 2000 | 0.13741
15.2 | 15.3 | 2000 | 0.13471
15.3 | 15.4 | 2000 | 0.13209
15.4 | 15.5 | 2000 | 0.12953
15.5 | 15.6 | 2000 | 0.12704
15.6 | 15.7 | 2000 | 0.12461
15.7 | 15.8 | 2000 | 0.12225
15.8 | 15.9 | 2000 | 0.11994
15.9 | 16 | 2000 | 0.11769
16 | 16.1 | 2000 | 0.1155
16.1 | 16.2 | 2000 | 0.11336
16.2 | 16.3 | 2000 | 0.11127
16.3 | 16.4 | 2000 | 0.10924
16.4 | 16.5 | 2000 | 0.10725
16.5 | 16.6 | 2000 | 0.10531
16.6 | 16.7 | 2000 | 0.10342
16.7 | 16.8 | 2000 | 0.10157
16.8 | 16.9 | 2000 | 0.099772
16.9 | 17 | 2000 | 0.098011
17 | 17.1 | 2000 | 0.096292
17.1 | 17.2 | 2000 | 0.094612
17.2 | 17.3 | 2000 | 0.092971
17.3 | 17.4 | 2000 | 0.091369
17.4 | 17.5 | 2000 | 0.089802
17.5 | 17.6 | 2000 | 0.088272
17.6 | 17.7 | 2000 | 0.086775
17.7 | 17.8 | 2000 | 0.085313
17.8 | 17.9 | 2000 | 0.083883
17.9 | 18 | 2000 | 0.082485
18 | 18.1 | 2000 | 0.081118
18.1 | 18.2 | 2000 | 0.079781
18.2 | 18.3 | 2000 | 0.078473
18.3 | 18.4 | 2000 | 0.077194
18.4 | 18.5 | 2000 | 0.075942
18.5 | 18.6 | 2000 | 0.074717
18.6 | 18.7 | 2000 | 0.073518
18.7 | 18.8 | 2000 | 0.072345
18.8 | 18.9 | 2000 | 0.071197
18.9 | 19 | 2000 | 0.070073
19 | 19.1 | 2000 | 0.068972
19.1 | 19.2 | 2000 | 0.067895
19.2 | 19.3 | 2000 | 0.066839
19.3 | 19.4 | 2000 | 0.065806
19.4 | 19.5 | 2000 | 0.064793
19.5 | 19.6 | 2000 | 0.063802
19.6 | 19.7 | 2000 | 0.06283
19.7 | 19.8 | 2000 | 0.061878
19.8 | 19.9 | 2000 | 0.060945
19.9 | 20 | 2000 | 0.060031
20 | 25 | 0 | 0
25 | 50 | 0 | 0